## Hoja1
|  |  |  | y | m | n
|  |  |  | 100 | 4 | 20
|  |  |  | y | x
m | 4 | n | 20 | 36 | 4
|  |  |  | 60 | 10
[10 empty] | 345 | 694
|  |  |  | Temp °C | Pt100 °C |  |  |  |  | 345 | 689
m | 0.12849 | n | -43.4 | 0.8 | 344 |  |  |  |  | 342 | 689
|  |  |  | 45 | 688 |  |  |  |  | 345 | 691
[10 empty] | 342 | 693
|  |  |  | 42.1733 | 666 |  |  |  |  | 345 | 692
|  |  |  | 40.3744 | 652 |  |  |  |  | 343 | 693
|  |  |  | 37.8047 | 632 |  |  |  |  | 345 | 695
|  |  |  | 19.9448 | 493 |  |  |  |  | 340 | 698
|  |  |  | 37.5477 | 630 |  |  |  |  | 346 | 673
|  | 16.5831 | 35.5 | 18.9169 | 485 |  |  |  |  | 345 | 686
|  | 48.4192 | 34.7 | -13.7192 | 231 | 29.6808 | 5.0192 | 34.7 |  | 344 | 683
|  |  | 34.186 | -14.2331 | 227 | 29.1669 | 5.0192 | 34.186 |  | 343 | 685
[10 empty] | 344 | 686
|  |  |  | 3.1128 | 362 |  |  |  |  | 347 | 687
| 6.6965 | 0.5 |  | 6.1965 | 386 |  |  |  |  | 342 | 686
| 7.2105 | 0.5 |  | 6.7105 | 390 |  |  |  |  | 345 | 686
|  |  |  | 9.1517 | 409 |  |  |  |  | 347 | 686
|  |  |  | 13.1349 | 440 |  |  |  |  | 345 | 687
[10 empty] | 343 | 687
[10 empty] | 344.15 | 688.3
|  |  |  | y | x
m | 4 | n | 20 | 36 | 4
|  |  |  | 60 | 10
[9 empty] | Dig | 0 | 1024 | m | 204.8
[5 empty] | Medida desde carriots |  |  |  | V | 0 | 5
|  |  |  | Temp °C | Pt100 °C |  |  |  |  | i | v | Dig | T
m | 0.060106 | n | -23.8888 | 37.6 | 1023 |  |  |  |  | 0.004 | 0.88 | 180.224 | -10
|  |  |  | 26.3 | 835 |  |  |  |  | 0.02 | 4.4 | 901.12 | 40
|  |  |  | 25.2782 | 818 |  |  |  |  | m | 0.069358 | n | -22.5
48.5227
[10 empty] | Dig | Temp |  | 11.7 | 493.0929
|  |  |  | Temp °C | Pt100 °C |  |  |  |  | 1000 | 46.8581
m | 0.041734 | n | -12.6934 | 4 | 400 |  |  |  |  | 751 | 29.588
|  |  |  | 30 | 1023
10.7
m | 0.060883 | n | -32.3445 | 10.7 | 707
|  |  |  | 30 | 1024 | [5 empty] | termoc | afuera
[5 empty] | 413 | [5 empty] | 5.1 | 4 | 413 | 4.54
|  |  |  | 4.5425 | 413 | 5.2 | 0.65746
|  |  |  | 17.3363 | 816
|  |  |  | 16.8122 | 707
|  |  |  | 10.7 | 707
|  |  |  | Temp °C | Pt100 °C
m | 0.043018 | n | -14.0071 | 3.2 | 400
|  |  |  | 30 | 1023
10.7
|  |  |  | 2.5117 | 384
|  |  |  | Temp °C | Pt100 °C
m | 0.04375 | n | -14.3 | 3.2 | 400
|  |  |  | 2.5 | 384
|  |  |  | 2.9375 | 394
|  |  |  | 3.2437 | 401
|  |  |  | 4.8 | 403
[11 empty] | TermoC | Camara | Yo
|  |  |  | Temp °C | Pt100 °C | [5 empty] | 5.1 | 3.6 | 580
m | 0.05 | n | -23.9 | 5.1 | 580 | [5 empty] | 5.3 | 3.7 | 584
|  |  |  | 5.5 | 588 | [5 empty] | 5.5 | 3.8 | 588
[11 empty] | 5.6 | 4 | 589
[11 empty] | 5 | 3.7 | 593
|  |  |  | 4.2 | 562 | [5 empty] | 3.9 |  | 560
|  |  |  | 4.1 | 560 | [5 empty] | 4.5 |  | 569
|  |  |  | 4.55 | 569
|  |  |  | 4.85 | 575
|  |  |  | 5.3 | 584
|  |  |  | 7.3 | 624
|  |  |  | Temp °C | Pt100 °C
m | 0.049062 | n | -24.9506 | 5.1 | 580
|  |  |  | 5.5 | 588
|  |  |  | 7.0381 | 652
|  |  |  | 5.6644 | 624
|  |  | 4.4 | 4.2906 | 596
|  |  | 5.3 | 5.0756 | 612
|  |  | 5.6 | 5.1738 | 614
|  |  | 8.4 | 7.725 | 666
|  |  | 192 | 19.5 | 906
|  |  | 19.2 | 19.0584 | 897

## Hoja2
// 4 a 20ma -> 0 a 5 Volt --> 0 a 1024 bits
// existe una rlacion lineal 0-1024 digital rep 0-5V anal -> m = 204.8 y=204.8 * x |  | 0.048828
// voltage entrada de y(4.4)= 4.4*204.8= 901.1 (máx)->+40°C y(0.88)= 0.88*204.8= 180.2 (min)->-10°C
//m = 40--10/880-176= 0,069358132 n = -22.5 |  | 0.05
// La pt100 a sido configurada para un rango de -10°C (4ma) a +40°C (20mA)
// Y °C = 0,069358132 X -22.5
//[-22.5°C [ -10°C , +40°C ] +48.52°C] {Teorico[Pt100] ]
[5 empty] | Temp °C | Pt100 °C
| m | 0.048828 | n | -10 | -10 | 0
[5 empty] | 40 | 1024
"{\"protocol\":\"v2\",\"device\":\""+DEVICE_ID+"\",\"at\":\"now\",\"data\":{\"Temp\":\""+String(t1)+"\",\t\":\""+Crono+"\"}}";
105
840
[5 empty] | Temp °C | Pt100 °C
| m | 0.049062 | n | -24.9506 | 3.8 | 586
[5 empty] | 19.5 | 906
[5 empty] | 3.8 | 586
[5 empty] | 4.4 | 596
[5 empty] | 5.3 | 612
[5 empty] | 5.6 | 614
[5 empty] | 8.4 | 666

## d
[8 empty] | 0.10667 |  | -58.4867
|  |  |  | Temp °C | Pt100 °C | [5 empty] | Temp °C | Pt100 °C
m | 0.576 | n | -208.512 | 28.8 | 412 |  | m | 0.05 | n | -26.3 | 6.9 | 613
|  |  |  | 0 | 362 | [5 empty] | 2.1 | 568
10
ZERO
|  |  |  | -5.8 | 410 |  | error | Pronostico |  |  | Medidas
|  |  | 0.5 | -5.3 | 420 | 10 | -0.55 | 2.15 | 569 |  | 2.7 | 569
|  |  | 0.5 | -4.8 | 430 | 10 | -0.75 | 2.25 | 571 |  | 3 | 571
|  |  | 0.5 | -4.3 | 440 | 10 | -1.95 | 1.35 | 553 |  | 3.3 | 553
|  |  |  | -3.8 | 450 |  | -0.15 | 3.25 | 591 |  | 3.4 | 591
|  |  |  | -3.3 | 460 |  | -1.95 | 2.25 | 571 |  | 4.2 | 571
|  |  |  | -2.8 | 470 |  | -2.35 | 3.05 | 587 |  | 5.4 | 587
|  |  |  | -2.3 | 480 |  | -2.6 | 3.3 | 592 |  | 5.9 | 592
|  |  |  | -1.8 | 490 |  | -2.65 | 3.85 | 603 |  | 6.5 | 603
|  |  |  | -1.3 | 500 |  | -2.55 | 4.35 | 613 |  | 6.9 | 613
|  |  |  | -0.8 | 510 |  | 0 | 2.1 | 568 |  | 2.1 | 568
|  |  |  | -0.3 | 520 |  | -15.5
|  |  |  | 0.2 | 530
|  |  |  | 0.7 | 540
|  |  |  | 1.2 | 550
|  |  |  | 1.7 | 560
|  |  |  | 2.2 | 570
|  |  |  | 2.7 | 580
|  |  |  | 3.2 | 590
|  |  |  | 3.7 | 600
|  |  |  | 4.2 | 610
|  |  |  | 4.7 | 620
|  |  |  | 5.2 | 630
|  |  |  | 5.7 | 640
|  |  |  | 6.2 | 650
|  |  |  | 6.7 | 660
|  |  |  | 7.2 | 670
|  |  |  | 7.7 | 680
|  |  |  | 8.2 | 690
|  |  |  | 8.7 | 700
|  |  |  | 9.2 | 710
|  |  |  | 9.7 | 720
|  |  |  | 10.2 | 730
|  |  |  | 10.7 | 740
|  |  |  | 11.2 | 750
|  |  |  | 11.7 | 760
|  |  |  | 12.2 | 770
|  |  |  | 12.7 | 780
|  |  |  | 13.2 | 790
|  |  |  | 13.7 | 800
|  |  |  | 14.2 | 810
|  |  |  | 14.7 | 820
|  |  |  | 15.2 | 830
|  |  |  | 15.7 | 840
|  |  |  | 16.2 | 850
|  |  |  | 16.7 | 860
|  |  |  | 17.2 | 870
|  |  |  | 17.7 | 880
|  |  |  | 18.2 | 890
|  |  |  | 18.7 | 900
|  |  |  | 19.2 | 910
|  |  |  | 19.7 | 920
|  |  |  | 20.2 | 930
|  |  |  | 20.7 | 940
|  |  |  | 21.2 | 950
|  |  |  | 21.7 | 960
|  |  |  | 22.2 | 970
|  |  |  | 22.7 | 980
|  |  |  | 23.2 | 990
|  |  |  | 23.7 | 1000
|  |  |  | 24.2 | 1010
|  |  |  | 24.7 | 1020

## new
hr |  | pt100 | sensor | T | delta
11: | 5 | 1.9 | 564 | 5.3 | 3.4
11: | 8 | 3.45 | 595 | 5.75 | 2.3
11: | 11 | 3.85 | 603 | 6 | 2.15
11: | 14 | 2.35 | 573 | 3.45 | 1.1
11: | 17 | 1.15 | 549 | 2.6 | 1.45
11: | 20 | 1.85 | 563 | 4.25 | 2.4
11: | 23 | 3.25 | 591 | 5.7 | 2.45
11: | 26 | 3.35 | 593 | 5.75 | 2.4
11: | 29 | 3.5 | 596 | 5.5 | 2
11: | 32 | 1.8 | 562 | 2 | 0.2
11: | 35 | 0.95 | 545 | 2.4 | 1.45
11: | 38 | 4.2 | 610 | 8 | 3.8
[7 empty] | m | n | m | n
[7 empty] | 0.062069 | -31.4276 | 0.28571 | -166.2857
|  | pt100 | sensor | T | delta | fx | delta
|  | 1.8 | 562 | 2 | 0.2 | 3.4552 | -1.4552 |  | Sensor | nueva | antigua | sobre 6 | sobre 6 | sobre 6
|  | 0.95 | 545 | 2.4 | 1.45 | 2.4 | 0 |  | m | 0.062069 | 0.05 | 0.28571 | 0.018182 | 0.011818
|  | 1.15 | 549 | 2.6 | 1.45 | 2.6483 | -0.048276 |  | n | -31.4276 | -26.3 | -166.2857 | -4.9091 | -1.0909
|  | 2.35 | 573 | 3.45 | 1.1 | 4.1379 | -0.68793 |  | 600 | 5.8138 | 3.7 | 5.1429 | 6 | 6
|  | 1.85 | 563 | 4.25 | 2.4 | 3.5172 | 0.73276 |  | 610 | 6.4345 | 4.2 | 8 | 6.1818 | 6.1182
|  | 1.9 | 564 | 5.3 | 3.4 | 3.5793 | 1.7207 |  | 620 | 7.0552 | 4.7 | 10.8571 | 6.3636 | 6.2364
|  | 3.5 | 596 | 5.5 | 2 | 5.5655 | -0.065517 |  | 630 | 7.6759 | 5.2 | 13.7143 | 6.5455 | 6.3545
|  | 3.25 | 591 | 5.7 | 2.45 | 5.2552 | 0.44483 |  | 640 | 8.2966 | 5.7 | 16.5714 | 6.7273 | 6.4727
|  | 3.45 | 595 | 5.75 | 2.3 | 5.5034 | 0.24655 |  | 650 | 8.9172 | 6.2 | 19.4286 | 6.9091 | 6.5909
|  | 3.35 | 593 | 5.75 | 2.4 | 5.3793 | 0.37069 |  | 660 | 9.5379 | 6.7 | 22.2857 | 7.0909 | 6.7091
|  | 3.85 | 603 | 6 | 2.15 | 6 | 0 |  | 670 | 10.1586 | 7.2 | 25.1429 | 7.2727 | 6.8273
|  | 4.2 | 610 | 8 | 3.8 | 8 | 0 |  | 680 | 10.7793 | 7.7 | 28 | 7.4545 | 6.9455
|  | 9 | 706 | 9 | 0 | 35.4286 |  |  | 690 | 11.4 | 8.2 | 30.8571 | 7.6364 | 7.0636
|  | 10 | 726 | 10 |  | 41.1429 |  |  | 700 | 12.0207 | 8.7 | 33.7143 | 7.8182 | 7.1818
|  | 11 | 746 | 11 |  | 46.8571 |  |  | 710 | 12.6414 | 9.2 | 36.5714 | 8 | 7.3
|  | 12 | 766 | 12 |  | 52.5714 |  |  | 720 | 13.2621 | 9.7 | 39.4286 | 8.1818 | 7.4182
|  | 13 | 786 | 13 |  | 58.2857 |  |  | 730 | 13.8828 | 10.2 | 42.2857 | 8.3636 | 7.5364
|  | 14 | 806 | 14 |  | 64 |  |  | 740 | 14.5034 | 10.7 | 45.1429 | 8.5455 | 7.6545
|  | 15 | 826 | 15 |  | 69.7143 |  |  | 750 | 15.1241 | 11.2 | 48 | 8.7273 | 7.7727
|  | 16 | 846 | 16 |  | 75.4286 |  |  | 760 | 15.7448 | 11.7 | 50.8571 | 8.9091 | 7.8909
[9 empty] | 770 | 16.3655 | 12.2 | 53.7143 | 9.0909 | 8.0091
[9 empty] | 780 | 16.9862 | 12.7 | 56.5714 | 9.2727 | 8.1273